长治市潞阳门路（保宁门街-关村南街）工程

竣工环境保护验收意见

2023年4月15日，长治市市政管理中心根据《长治市潞阳门路（保宁门街-关村南街）工程建设项目竣工环境保护验收调查表》，并对照国家环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)、山西省环境保护厅《关于做好建设项目环境保护管理工作的相关通知》(晋环许可函〔2018〕39号)，严格依照国家有关法律法规、本项目环境影响报告表和长治市行政审批服务管理局以对该项目环评批复（长审管批〔2021〕67 号）等要求对本项目进行竣工环境保护验收。

参加会议的有：建设单位长治市市政管理中心、竣工报告编制单位山西蓝朗环境科技有限公司及应邀到会的环保专家。验收期间，与会人员现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，分别听取了建设单位代表对项目环保设施建设情况、验收报告编制单位对竣工环保验收调查报告的介绍，查阅核实了有关资料。经讨论和审议，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

长治市潞阳门路（保宁门街-关村南街）工程包括道路工程、管线工程、桥梁工程、交通工程、照明工程、景观工程等。

工程主要建设内容见表1。

表1    工程主要建设内容表

| 项目名称 |  | 工程内容 | 实际建 设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 道路工程 | 潞阳门路（主干路），总长1.2km。其中：新建双向4车道道跨线桥，总长760m，上跨捉马大街以及铁路线。新建双向6车道，总长440m，道路标准段宽50m，三块板形式，沥青路面形式。 捉马大街（主干路），按照规划宽度实施，连接现状东段以及西段的断头道路，打通捉马街，与铁路平交；总长1.2km，宽度50m，四块板形式，双向6车道，沥青路面形式。其中新建范围长约650m。 | 与环评一致 |
|  | 桥梁工程 | 潞阳门路跨捉马大街以及现状铁路线共设置760m跨线桥以及305m匝道桥。 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 管线工程 | 潞阳门路（关村南街-保宁门街）和捉马大街（延安路-长邯路）段道路进行改扩建，新建系统性的市政管线，本次新建给水、排水、燃气、热力、通信和电力等各市政管线。 | 与环评一致 |
|  | 交通工程 | 新建智能交通路口1个，现状利用智能交通路口2个，标线约 5500平米。 | 与环评一致 |
|  | 照明工程 | 本项目共计设置108套双挑路灯，杆高15+12m，功率为250+150w；25套双挑路灯，杆高12m，功率250w+250w；35套单挑路灯，杆高10m,功率150w；10套高杆灯，功率4*250W，杆高15m。 | 与环评一致 |
|  | 景观工程 | 本工程绿化工程范围为道路红线范围内的绿化带、行道树。 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 施工营地 | 本项目不设施工营地，全部依托附近村庄的村民住宅。 | 与环评一致 |
|  | 临时站场 | 本项目临时站场（施工材料堆放场地）分别布置在每条道路沿线的空地。 | 与环评一致 |
| 环保工程 （施工期） | 废气 | ①施工场地边界设置1.8m的围挡； ②物料堆存处应覆盖防尘布，并定时洒水抑尘； ③施工公路进行硬化，并有专人进行清扫、维护和洒水等。 | 与环评一致 |
|  | 废水 | 设置洗车平台，施工废水经沉淀后回用抑尘或冲洗车辆 | 与环评一致 |
|  | 噪声 | ①禁止夜间施工； ②合理安排运输路线，尽量远离居民区。 | 与环评一致 |
|  | 固废 | 清表、挖方全部利用，回填路基，剩余土方由相关部门依法合理处理处置；拆除后的垃圾由相关部门依法合理处理处置。 | 与环评一致 |
|  | 生态 | 在道路红线两侧设置围挡，施工活动仅限围挡内道路占地范围内。现状占地类型为农田、建设用地，不占基本农田，临时堆土场位于道路占地范围内，覆盖防尘布，并定时洒水抑尘 | 与环评一致 |
| 环保工程 （运营期） | 噪声 | 采用低噪声路面；加强绿化，起到降噪减噪的效果。 | 与环评一致 |
|  | 生态 | 道路绿化，沿路建绿化隔离带。 | 与环评一致 |

（二）建设过程及环保审批情况

2020 年 9 月 16 日，长治市行政审批服务管理局以长审管批〔2020〕431 号文对《长治市潞阳门路（保宁门街-关村南街）工程可行性研究报告》进行了批复。

2020 年 10 月 14 日长治市行政审批服务管理局以长审管批〔2020〕460 号文对《长治市潞阳门路（保宁门街-关村南街）工程初步设计》进行了批复。

2021年1月，长治市市政管理中心委托山西邑洁环保咨询服务有限公司编制完成了《长治市潞阳门路（保宁门街-关村南街）工程环境影响报告表》。

2021 年 3 月 1 日，长治市行政审批服务管理局以长审管批〔2021〕67 号文对本项目环境影响报告表进行了批复。

该项目于2021年3月开工，2021年7月竣工通车。

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目实际总投资39826.5万元，其中环保工程投资为4928.48万元，占实际总投资的12.4%。

（四）验收范围

本次验收范围为长治市潞阳门路（保宁门街-关村南街）工程全部工程内容。

二、工程变动情况

经现场勘查，本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

工程环保设施按环评及批复要求建设情况见表2、表3。

表2  环评要求和企业实际完成情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |  |  |  | 实际完 成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设内容 | 潞阳门路（主干路），总长1.2km。其中：新建双向4车道道跨线桥，总长760m，上跨捉马大街以及铁路线。新建双向6车道，总长440m，道路标准段宽50m，三块板形式，沥青路面形式。捉马大街（主干路），按照规划宽度实施，连接现状东段以及西段的断头道路，打通捉马街，与铁路平交；总长1.2Km，宽度50m，四块板形式，双向6车道，沥青路面形式。其中新建范围长约650m，包括管线工程、照明工程、景观工程等 |  |  |  | 按环评要求完成 |
| 2 | 环保措施 | 处理对象 |  | 环保治理措施 | 执行标准 | 实际完 成情况 |
|  |  | 施工期废气 | 施工扬尘 | 配备洒水车，施工场地和车辆行驶路面定时洒水；在安阳村附近建临时围挡；禁止施工现场搅拌混凝土，全部采用预拌商品混凝土；建筑材料来源环保合法 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值 | 按环评要求完成 |
|  |  |  | 施工营地油烟 | 环评要求施工营地食堂采用电磁灶或液化气等清洁型灶具 |  |  |
|  |  | 施工废水 | 机械冲洗废水 | 设废水沉淀池，对施工废水进行沉淀处理，回用于工地洒水抑尘； | 综合利用 | 按环评要求完成 |
|  |  |  | 生活污水 | 沉淀后回用于施工场地洒水抑尘； | 综合利用 | 按环评要求完成 |
|  |  | 施工噪声 | 施工场地机械和物料运输车辆噪声 | 选用优良低噪声机械；在施工场地建临时围挡； | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准 | 按环评要求完成 |
|  |  | 运营期噪声 | 车辆行驶噪声 | 加强道路维护，限速标志； | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类、4a类标准要求 | 按环评要求完成 |
|  |  | 施工期固体废物 | 清表垃圾 | 清表垃圾收集后运至长治市建筑垃圾填埋场进行填埋处理； | 合理处置 | 弃方为旧路面拆除，运至长治市郊区长北海旺建材厂用于生产机制砂 |
|  |  |  | 施工人员生活垃圾 | 生活垃圾统一收集由当地环卫部门统一处置； | 合理处置 | 按环评要求完成 |
|  |  | 运营期固体废物 | 生活垃圾 | 统一收集由当地环卫部门统一处置； | 合理处置 | 按环评要求完成 |
|  |  | 施工期临时占地（施工营地、施工料场、设备安置场地等） |  | 地表恢复 | / | 按环评要求完成 |
| 3 | 施工期监测计划 | 监测内容 | 监测 点位 | 监测项目 | 监测频次 | 实际完 成情况 |
|  |  | 噪声 | 施工场地 | 施工场界噪声 | 1次/月•处，必要时随机抽测 | 按环评要求完成 |
|  |  | 环境空气 | 施工场地 | TSP | 1次/月或随机抽检 | 按环评要求完成 |
| 4 | 运营期监测计划 | 监测内容 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 实际完 成情况 |
|  |  | 噪声 | 沿线所有敏感点 | 环境噪声 | 1次/年 | 已制定监测计划 |

表3  环评批复要求和企业实际完成情况表

| 序号 | 环境影响评价审批文件提出的环境保护措施 | 已落实的环境保护措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工期间，严格落实“六个百分百”要求。 | 按环评批复要求完成 |
| 2 | 施工场地设置临时围挡，运输道路和施工场地定期洒水降尘，运输车辆要加盖篷布，建筑材料堆放场地应加强遮盖与管理。 | 按环评批复要求完成 |
| 3 | 施工现场设置废水沉淀池，施工废水经处理后用于场地洒水抑尘。 | 按环评批复要求完成 |
| 4 | 妥善处置施工垃圾，清表垃圾和建筑垃圾运至长治市建筑垃圾填埋场进行填埋处理。生活垃圾定交由当地环卫部门统一处置。 | 弃方为旧路面拆除，运至长治市郊区长北海旺建材厂用于生产机制砂。生活垃圾定交由当地环卫部门统一处置。 |
| 5 | 在施工期中，通过选用低噪声施工机械、设备和工艺、施工场地建临时围挡；合理安排施工时间等措施消减施工噪声，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 | 按环评批复要求完成 |
| 6 | 严格落实生态保护措施，严格控制项目施工占地范围，施工结束后拆除临时设施，进行地表恢复，项目不设置取土场和弃渣场，施工期采用合理完善的路基防护工程，合理设置排水系统，施工结束后进行绿化。 | 按环评批复要求完成 |
| 7 | 按照相关法律法规，依法办理其他相关手续。 | 按环评批复要求完成 |

四、监测、调查结果

（一）生态影响调查结果

根据《调查报告》，建设单位基本落实了环境影响报告表及批复提出的各项环境保护措施，施工和运营过程中采取生态保护措施基本有效，落实情况较好。

（二）污染影响调查结果

根据《调查报告》，施工和运营过程中采取的污染防治措施基本有效，落实情况较好。

山东创森环境检测有限公司于2023年3月28日-29日（创森（2023）环（检）09320）对项目进行竣工环境保护验收监测。

1、敏感点环境空气质量

在长治学院东侧临路对汽车尾气进行了监测，结果表明：汽车尾气无组织二氧化氮最大浓度为0.025mg/m3，一氧化碳最大浓度为3.3mg/m3，分别达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

2、声环境敏感点监测

潞阳门路声环境敏感点长治学院昼间噪声范围在50.5-54.4dB（A）之间，夜间噪声范围在38.7-43.5dB（A）之间；临路商铺昼间噪声范围在53.5-54.7dB（A）之间，夜间噪声范围在42.4-44.2dB（A）之间；景达小区昼间噪声范围在52.0-54.8dB（A）之间，夜间噪声范围在40.7-43.5dB（A）之间；均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类昼间55dB（A）、夜间45dB（A）标准限值要求。

捉马大街声环境敏感点长治学院昼间噪声范围在51.5-54.6dB（A）之间，夜间噪声范围在37.9-44.2dB（A）之间；长治职业技术学院昼间噪声范围在51.7-53.8dB（A）之间，夜间噪声范围在41.9-43.7dB（A）之间；宝景花园昼间噪声范围在51.7-54.6dB（A）之间，夜间噪声范围在37.5-44.0dB（A）之间，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类昼间55dB（A）、夜间45dB（A）标准限值要求。

3、交通噪声24h连续监测

竣工环保验收时调查的车流量为633pcu/d，分别占运营近期预测交通量的59.8%和74.2%，在目前车流量及现状采取的降噪措施的状况下，长治学院北侧昼间各时段（6:00-22:00）噪声范围在43.4-54.6dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区标准昼间70dB（A）要求；夜间各时段（22：00-6：00）噪声范围在35.2-44.5dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区标准夜间55dB（A）要求。

4、噪声衰减监测

距潞阳门路道路中心线40m、60m、80m、120m、200m处的监测点噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准（昼间60dB、夜间50dB），2个噪声衰减断面的噪声值随距离的增加呈衰减趋势。

5、固体废物

施工期产生的清表垃圾运至长治市郊区长北海旺建材厂用于生产机制砂。

运营期生活垃圾送当地环卫部门定时收集处置。

（三）环境管理、环境监测落实情况调查

根据《调查报告》，长治市市政管理中心设立环境管理部门，负责工程施工期、运营期日常的环境管理工作。

企业按照《长治市潞阳门路（保宁门街-关村南街）工程建设项目环境影响报告表》制定了环境监测计划，将委托有资质单位进行监测。

五、验收结论

长治市潞阳门路（保宁门街-关村南街）工程执行了环境影响评价制度和“三同时”制度；根据《调查表》，工程主要生态保护和污染防治措施按照环评和批复要求进行了建设，未对周边环境产生不利影响，无重大变动；监测结果表明，各项污染物均达到排放标准及相关环境质量标准要求。逐一对照核查，该项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，该项目具备竣工环境保护验收条件，同意该项目通过验收。

附件：验收人员签名表。

- 长治市市政管理中心

- 2023年4月15日